温州市本级配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网温州供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 95 | 19500000 | 1905 |
| 110千伏 | 157 | 7868000 | 997 |
| 35千伏 | 10 | 172000 | 99 |
| 10（20）千伏 | / | / | 7697 |
| 配电公变数量（台） | 10152 | 5833380 | / |

单位：国网温州供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戈美8953线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区丰门街道鞋都三期 |
| 2 | 正右8944线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区丰门街道鞋都三期 |
| 3 | 凯泰A732线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义前京小微园区及周岙底区域 |
| 4 | 瑶芮A734线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义前京小微园区及周岙底区域 |
| 5 | 岩门A705线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义馒头驻新村，新二代产业园周边 |
| 6 | 上伊A719线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义沿江工业区 |
| 7 | 仰工A707线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义沿江工业区,十里村区域 |
| 8 | 中鞋A713线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义沿江工业区 |
| 9 | 后京A717线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义瓯江路、渔藤路、后京村 |
| 10 | 鞋业A712线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区仰义沿江工业区 |
| 11 | 盛园A738线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区藤桥镇戴宅村 |
| 12 | 营上A726线 | 8000 | 500 | 温州市鹿城区藤桥镇鹿城轻工产业园 |
| 13 | 下岸A722线 | 8000 | 500 | 温州市鹿城区藤桥镇鹿城轻工产业园 |
| 14 | 塘岭8753线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区藤桥镇戴宅村 |
| 15 | 戍北A757线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区藤桥镇鹿城轻工产业园 |
| 16 | 沙工9257线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区山福镇沙头工业园区 |
| 17 | 临沙9254线 | 8000 | 0 | 温州市鹿城区山福镇沙头工业园区、江南村 |
| 18 | 巨北8727线 | 6680 | 3530 | 温州市瓯海区瞿溪街道瞿任路 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州洞头区配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网温州市洞头区供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 4 | 200000 | 69 |
| 35千伏 | 6 | 68000 | 130 |
| 10（20）千伏 | / | / | 611 |
| 配电公变数量（台） | 661 | 304845 | / |

单位：国网温州市洞头区供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州瑞安市配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网瑞安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 64 | 3100000 | 318 |
| 35千伏 | 10 | 158000 | 133 |
| 10（20）千伏 | / | / | 3771 |
| 配电公变数量（台） | 7492 | 3600855 | / |

单位：国网瑞安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖竹村3号公变 | 400 | 14.83 | 潘岱街道盖竹村 |
| 2 | 芦蒲村4号公变 | 315 | 8.77 | 潘岱街道芦蒲村 |
| 3 | 长山村3号公变 | 400 | 1.86 | 潘岱街道长山村 |
| 4 | 长山村4号公变 | 400 | 18.21 | 潘岱街道长山村 |
| 5 | 山南村10号公变 | 400 | 22.5 | 潘岱街道山南村 |
| 6 | 盖竹村8号公变 | 400 | 24.1 | 潘岱街道盖竹村 |
| 7 | 长山村11号公变 | 400 | 18.32 | 潘岱街道长山村 |
| 8 | 后岸村8号公变 | 400 | 20.47 | 潘岱街道后岸村 |
| 9 | 盖竹村6号公变 | 400 | 21.51 | 潘岱街道盖竹村 |
| 10 | 岭下村8号公变 | 315 | 21 | 安阳街道岭下村 |
| 11 | 南洋12 | 315 | 0 | 瑞安市莘塍镇东新一路兄力服饰河对岸(鑫发酒店后边) |
| 12 | 董三2# | 400 | 0 | 瑞安市莘塍镇董三村洋底交界出下50米路边 |
| 13 | 仙甲季1# | 315 | 0 | 瑞安市莘塍镇仙甲季村机埠路45号配电房河边 |
| 14 | 洋底10# | 315 | 0 | 瑞安市莘塍镇洋底村邦赛鞋业厨房边 |
| 15 | 鲍一村18号公变 | 400 | 0 | 瑞安市塘下镇鲍一村 |
| 16 | 上戴村12号公变 | 400 | 0 | 瑞安市塘下镇上戴村，前北村 |
| 17 | 上潘村2号公变 | 500 | 0 | 瑞安市塘下镇上潘村 |
| 18 | 新前村8号公变 | 315 | 0 | 瑞安市塘下镇新前村，前丰村，前桥村，前进村 |
| 19 | 鲍二村8号公变 | 500 | 0 | 瑞安市塘下镇鲍二村 |
| 20 | 鲍一村18号公变 | 400 | 0 | 瑞安市塘下镇鲍一村 |
| 21 | 上戴村12号公变 | 400 | 0 | 瑞安市塘下镇上戴村，前北村 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州乐清市配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网乐清供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 50 | 2420000 | 408 |
| 35千伏 | 10 | 152000 | 84 |
| 10（20）千伏 | / | / | 3969 |
| 配电公变数量（台） | 6269 | 2837635 | / |

单位：国网乐清供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大港村4#变 | 400 | 80 | 北白象镇大港村 |
| 2 | 前星村3#变 | 250 | 50 | 北白象镇金炉村前星 |
| 3 | 双庙村3#变 | 315 | 63 | 北白象镇双黄楼村双庙 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州平阳县配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网平阳供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 34 | 1640000 | 374 |
| 35千伏 | 14 | 252000 | 159 |
| 10（20）千伏 | / | / | 2901 |
| 配电公变数量（台） | 4501 | 2073440 | / |

单位：国网平阳供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量（千伏安） | 剩余接入容量（千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包岙3#公变 | 200 | 55 | 平阳县萧江镇包岙村 |
| 2 | 凤头2变 | 315 | 58 | 平阳县萧江镇凤头村 |
| 3 | 淡浦三变 | 315 | 71 | 平阳县萧江镇淡浦村 |
| 4 | 叶段二变 | 315 | 58 | 平阳县萧江镇叶段村 |
| 5 | 上市四变 | 315 | 83 | 平阳县萧江镇胜利社区建兴路、双榕社区、双庆南路 |
| 6 | 显桥农村公变 | 315 | 57 | 平阳县麻步镇显桥村 |
| 7 | 凤山2#配变 | 315 | 71 | 平阳县萧江镇凤山村 |
| 8 | 前洋墩头农村公变 | 315 | 75 | 平阳县麻步前洋村 |
| 9 | 河坤变 | 315 | 89 | 平阳县萧江镇河坤村 |
| 10 | 长宁南变 | 315 | 63 | 平阳县萧江镇长宁路 |
| 11 | 高黎2#变 | 315 | 14 | 平阳县萧江镇高黎村 |
| 12 | 河滨东变 | 315 | 82 | 平阳县萧江镇萧江镇西炉村、吉祥路、兴隆路 |
| 13 | 欣雅3号配变 | 315 | 92 | 平阳县萧江镇欣雅村 |
| 14 | 毛家处变 | 400 | 67 | 平阳县萧江镇毛家处村 |
| 15 | 岱口三变 | 400 | 73 | 平阳县萧江镇岱口村 |
| 16 | 城中变 | 400 | 64 | 平阳县萧江镇西炉村沧海路(苍海路)、萧江村、繁兴路、萧江行政村 |
| 17 | 西村大仓2#公变 | 400 | 102 | 平阳县麻步镇西村村 |
| 18 | 河浦4#公变 | 400 | 90 | 平阳县萧江镇河浦村 |
| 19 | 西炉二变 | 400 | 113 | 平阳县萧江镇西炉村 |
| 20 | 双庆北二变 | 400 | 111 | 平阳县萧江镇双庆北路 |
| 21 | 沿江二变 | 400 | 93 | 萧江镇胜利社区菜场街、双榕社区陡门街、古院桥、锦江大楼、双庆南路、沿河路、中街 |
| 22 | 高阳村2#公变 | 400 | 115 | 平阳县麻步z高阳村 |
| 23 | 直夹河移民变 | 400 | 96 | 平阳县萧江镇萧江镇直浃河村永强路、永兴路、庄里社区、庄里路 |
| 24 | 二居2#公变 | 400 | 114 | 平阳县萧江镇萧江镇胜利社区、胜利社区东爿、公园山、桔坡山、胜利路、林家祠堂边、胜利社区老人公寓、万利达对面、校前路、校前路二居小区 |
| 25 | 新桥农村公变 | 400 | 106 | 平阳县麻步镇新桥村 |
| 26 | 夏桥老人院边变 | 400 | 102 | 平阳县萧江镇夏桥村 |
| 27 | 兴贤农村公变 | 400 | 111 | 平阳县麻步镇江景村、树新路、兴贤中路、学前路、学前南路、江景村、振贤中 |
| 28 | 敖寒城镇公变 | 400 | 79 | 平阳县麻步镇敖寒村、新河东路、新河中路、兴贸路、建新巷 |
| 29 | 包岙1#配变 | 400 | 93 | 平阳县萧江镇包岙村 |
| 30 | 镇前三变 | 400 | 87 | 平阳县萧江镇萧江镇永乐路、萧江镇政府 |
| 31 | 桑田二变 | 400 | 87 | 平阳县萧江镇萧江镇萧江村沧海路、剧院路、桑田路、夏宅路 |
| 32 | 桃源校前变 | 400 | 42 | 平阳县萧江镇萧江镇桃源村振兴路、曾山村长安路、曾山村村委办公楼 |
| 33 | 淡浦4#公变 | 400 | 113 | 平阳县萧江镇淡浦村 |
| 34 | 前林2变 | 400 | 0 | 平阳县萧江镇前林村 |
| 35 | 围海K307线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 36 | 榆海K372线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 37 | 大坝K373线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 38 | 平墨K309线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 39 | 新南K366线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 40 | 平海K303线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 41 | 育强K378线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 42 | 万洋K308线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 43 | 阳华K371线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 44 | 望海K374线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 45 | 一沙K365线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 46 | 二沙K377线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 47 | 三沙K368线 | 6000 | 0 | 平阳滨海新区 |
| 48 | 新园K302线 | 6000 | 0 | 平阳海西镇宋埠社区、万全镇榆洋社区 |
| 49 | 荷花K116线 | 6000 | 0 | 平阳海西镇宋埠社区 |
| 50 | 下周K113线 | 6000 | 0 | 平阳万全镇榆洋社区 |
| 51 | 张阁673线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇家具园区 |
| 52 | 郑一874线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 53 | 郑二875线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 54 | 下桥771线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇宋桥社区、农场社区 |
| 55 | 西活671线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇西活工业园 |
| 56 | 古渔334线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 57 | 奥星335线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 58 | 海丰341线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 59 | 郑三770线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇郑楼社区 |
| 60 | 瑶山331线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇宋桥社区、湖岭社区 |
| 61 | 章底337线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇宋桥社区、湖岭社区 |
| 62 | 兴隆878线 | 5000 | 0 | 平阳万全镇家具园区 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州苍南县配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网苍南供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 26 | 1260000 | 229 |
| 35千伏 | 8 | 120000 | 104 |
| 10（20）千伏 | / | / | 2121 |
| 配电公变数量（台） | 3976 | 1804740 | / |

单位：国网苍南供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结D359线 | 6928 | 150.8 | 苍南县望里镇望（万）里镇港头村、南北岙村、南岙村、南奥村、下堡村、夏堡村、下宝村 |
| 2 | 凉岱D765线 | 7655 | 0 | 苍南县金乡镇湖里社区、林家硐村、凉亭村、阳美村、梅岭脚村、黄泥岙村、梅岭下村、梅岭新村、林家洞路、龙金大道、黄泥岙路、彭家山、金灵路、郑家洋路、园山头路 |
| 3 | 中魁D591线 | 6928 | 696.8 | 苍南县马站镇小姑村、中姑村、下魁村、振兴路、中魁村、兴中路、香柚路、乡府路、中魁村、龙山路、富康路、顶魁村、莲牛路、下魁村、下魁村利洋自然村、南垄村、三墩州村、三墩州村大姑营自然村、鲂鱼山村、联盟村虎井自然村、联盟村交椅宽自然村、联盟村宗后自然村、渔寮村、王孙村河口自然村、渔寮海苑山庄、渔寮茶苑、渔寮度假山庄、苍南县住房和城乡规划建设局（渔寮沙滩）、渔寮音乐石宾馆、王孙村、崇安村四亩脚自然村、后槽村、崇安村小尖自然村、崇安村流源自然村、崇安村大尖自然村、荷包田村打石坑自然村、荷包田村打石坑自然村、荷包田村、渔寮村、雾城村、雾城村蛤蟆头自然村、滨海村叠石自然村、滨海村割草旦自然村、关头村、渔寮金沙滩宾馆 |
| 4 | 水门二变(宜山) | 400 | 0 | 苍南县宜山镇水门村 |
| 5 | 下黄六变 | 400 | 13.72 | 苍南县宜山镇下黄村 |
| 6 | 塘西八变 | 400 | 0 | 苍南县宜山镇塘西村 |
| 7 | 甲底二变 | 400 | 23.28 | 苍南县宜山镇甲底村 |
| 8 | 环球一变 | 400 | 0 | 苍南县宜山镇环球路 |
| 9 | 繁荣二变 | 400 | 29.48 | 苍南县宜山镇繁荣街、新市街、学前街、团结巷 |
| 10 | 兴华一变(宜山) | 400 | 16.24 | 苍南县宜山镇兴华街 |
| 11 | 新民二变 | 500 | 38.85 | 苍南县望里镇新民村 |
| 12 | 北岙四变 | 500 | 14.85 | 苍南县望里镇北岙村 |
| 13 | 半山三变 | 160 | 0.64 | 苍南县望里镇新民村 |
| 14 | 北茶辽四变 | 200 | 0 | 苍南县望里镇北茶辽村 |
| 15 | 六板桥七变 | 200 | 19.64 | 苍南县望里镇六板桥村、六龙桥村 |
| 16 | 北岙五变 | 200 | 0 | 苍南县望里镇北岙村 |
| 17 | 苏南三变 | 200 | 0 | 苍南县望里镇苏南村 |
| 18 | 祺临一变 | 315 | 0 | 苍南县望里镇祺临村 |
| 19 | 凤岙变 | 315 | 29.043 | 苍南县望里镇望里镇凤岙村 |
| 20 | 浃底园三变 | 315 | 0 | 苍南县望里镇望里镇浃底园村 |
| 21 | 乌石岭四变 | 315 | 0 | 苍南县望里镇乌石岭村 |
| 22 | 北茶辽五变 | 315 | 20.6325 | 苍南县望里镇北茶辽村 |
| 23 | 下垟变 | 315 | 1.953 | 苍南县桥墩镇下洋村 |
| 24 | 圆觉二变 | 315 | 0 | 苍南县桥墩镇园角后街 |
| 25 | 桥南变 | 400 | 0 | 苍南县桥墩镇官南村、桥南路、瓜南村、桥兰村 |
| 26 | 双台街二变 | 400 | 2.88 | 苍南县灵溪镇双台街 |
| 27 | 小康路一变（75）号 | 400 | 30.28 | 苍南县灵溪镇小康路26号-96号、小康路27号-101号、水库宿舍、规划局宿舍 |
| 28 | 江湾路五变 | 400 | 22.24 | 苍南县灵溪镇江湾路仁英路以北 |
| 29 | 岭前村一变 | 400 | 35.8 | 苍南县灵溪镇岭前村 |
| 30 | 凤鹤变 | 400 | 6.88 | 苍南县灵溪镇凤鹤村 |
| 31 | 环城路古磉路口变 | 400 | 0 | 苍南县灵溪镇二中西路425号-453、二中西路460号、古磉村染布店、古磉街301号-329号、古磉街320号-340、磉福路4号-104、磉福路5号-95号 |
| 32 | 王宅内二变 | 400 | 28.32 | 苍南县灵溪镇王宅内村 |
| 33 | 江湾路六变 | 400 | 0 | 苍南县灵溪镇江湾北路1号-45号、江湾北路26号-42号、上林二街10号-58号、上林小区 |
| 34 | 朝阳北路二变 | 400 | 0 | 苍南县灵溪镇朝阳北路 |
| 35 | 内李二变 | 400 | 15.8 | 苍南县灵溪镇内李村 |
| 36 | 二中东路一变(11)号 | 400 | 39 | 苍南县灵溪镇二中东路 |
| 37 | 金亭变 | 400 | 30 | 苍南县金乡镇金亭村 |
| 38 | 工业三区四变 | 400 | 0 | 苍南县金乡镇黄家宅村、第三工业园区 |
| 39 | 工业区二街一变 | 400 | 28.16 | 苍南县金乡镇工业区二街、东风大道 |
| 40 | 内湖二变 | 400 | 0 | 苍南县金乡镇兴澳行政村、朝阳路、风水湾村、拱桥路、龟山巷、龟山路、兴发路、兴桥南路、内湖村、兴澳村 |
| 41 | 半浹连一变 | 400 | 12.28 | 苍南县金乡镇半浹连村 |
| 42 | 神宫桥七变 | 400 | 0 | 苍南县钱库镇神宫桥村 |
| 43 | 工业区一变 | 400 | 0 | 苍南县钱库镇钱库大道工业区 |
| 44 | 东西新村二变 | 400 | 4.16 | 苍南县钱库镇东西新村、绿波南路 |
| 45 | 李家洋头十五变 | 400 | 18.2 | 苍南县钱库镇李家洋头村 |
| 46 | 南黄三变 | 400 | 38.52 | 苍南县钱库镇南黄村 |
| 47 | 项处二变 | 500 | 0 | 苍南县钱库镇项处村 |
| 48 | 洋中二变 | 500 | 0 | 苍南县钱库镇洋中村 |
| 49 | 洋东二变 | 500 | 0 | 苍南县钱库镇洋东村 |
| 50 | 洋中变 | 500 | 21.25 | 苍南县钱库镇洋中村 |
| 51 | 管店二变 | 500 | 0 | 苍南县钱库镇管店村 |
| 52 | 环城东变 | 500 | 26.1 | 苍南县钱库镇环城东路 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州龙港市配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网龙港供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | / | / | / |
| 35千伏 | / | / | / |
| 10（20）千伏 | / | / | 1060 |
| 配电公变数量（台） | 2419 | 1288655 | / |

单位：国网龙港供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池浦D678线 | 6779 | 338 | 龙港市龙江片区池浦社区人民路、池浦路 |
| 2 | 海涂D670线 | 5084 | 508 | 龙港市龙江片区池浦社区龙宁路、东城路 |
| 3 | 金田一变 | 2000 | 50 | 龙港市湖前片区杨家宅社区龙金大道金田工业园 |
| 4 | 池浦五变 | 500 | 50 | 龙港市龙江片区池浦社区池浦路 |
| 5 | 池浦六变 | 500 | 50 | 龙港市龙江片区池浦社区池浦路 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州永嘉县配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网永嘉供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 30 | 1441500 | 301 |
| 35千伏 | 20 | 252600 | 216 |
| 10（20）千伏 | / | / | 3496 |
| 配电公变数量（台） | 4133 | 1683120 | / |

单位：国网永嘉供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开阳L702线 | 7600 | 0 | 永嘉县西湾村、开阳村、挂彩村、梅园村 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州文成县配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网文成供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 8 | 326000 | 131 |
| 35千伏 | 12 | 138600 | 154 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1715 |
| 配电公变数量（台） | 1642 | 642310 | / |

单位：国网文成供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

温州泰顺县配电网接入能力和容量受限情况（12月）

单位：国网泰顺供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 8 | 334500 | 163 |
| 35千伏 | 15 | 162600 | 199 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1740 |
| 配电公变数量（台） | 1578 | 550920 | / |

单位：国网泰顺供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截至2021年12月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”